## Total Materiales
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Cotización de Mano de Obra - Enviar a: convocatorias.compras@oran.gob.ar
Adjudicación Simple N° 19/2024. Apertura 10/10/2024 HS. 11:30
Proveedor:
| CUIT: | Tel/Cel:
Email:
Observaciones: (Indicar marca, modelos y toda aclaración que considere importante y necesaria)
Renglón | Mano de Obra | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
| Trabajos a Realizar (Especificar el plazo de obra) |  |  |  | 0
1 | a) Desarmado de cañería de agua de 4" para extracción de bomba sumergible. b) Mantenimiento de la bomba de agua. c) Colocación de cableado subterráneo de alimentación. d) Armado de tablero de acometida y de comando. |  | 1 | 0 | 0

## Hoja1 (hidden)
OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUCLEO HUMEDO”
MUNICIPALIDAD DE ORAN - DEPARTAMENTO ORAN - SALTA
MES BASE: MATERIALES MAYO 2022 - MANO DE OBRA MARZO 2022
LISTADO DE MATERIALES
Materiales | Unidad Medida | Costo Unit. Materiales
Construcción
Arena | m3. | 1550
Ripío 1:3 | m3. | 1550
Cemento | bls. | 1200
Cal | bls. | 600
Fe Ø 6 | brrs. | 950
Fe Ø 8 | brrs. | 1260
Alambre N° 16 | kg. | 700
Ladrillo | u. | 20
Ripiosa | m3. | 1550
Chapa Acanalada 2,5x1,10 mts C25 | u. | 5000
Hidrofugo ceresita 4kg | u. | 800
Pintura Asfaltica x 4 Lts. | u. | 2300
Instalación Sanitaria
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
Pileta Lavadero bacha | u. | 15000
#REF! | u. | #REF!
Canilla Esferica Economica Servicio Jardin Pvc 1/2 | u. | 500
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
#REF! | u. | #REF!
Instalación Eléctrica
Receptaculo Padilum Curvo/Rec Marfil | u. | 166.49
Caño Tubelectric Rig 22mm | u. | 589.57
Conector Tubelectric 22mm | u. | 97.62
Curva Tubelectric PVC 22mm | u. | 137.44
Rectangular Genrod PVC Emb | u. | 85.77
Octogonal Genrod Chica PVC Emb | u. | 85.77
Llave Jeluz Punto Bla/Ing/Mf | u. | 255.9
Aisladora 3M Temflex 175 18M | u. | 363.83
Clasica King Led 10W E27 Fria | u. | 179.79
Cable Prysmian Superas 1x2,5 mm Ce | u. | 119.18
Cable Prysmian Superas 1x2,5 mm Ro | u. | 119.18
Pintura
Decocryl Int. Lavable Mate x 10 mts | u. | 11561.31
Lija Agua N° 180 | u. | 142.84
Rodillo Lana N° 22 | u. | 1527.41
Pincel Bambin N° 20 | u. | 654.72
Comodin Primera Mano x 4 lts | u. | 4082.91
Maderera
Tornillos Autoperforantes Techo 2,5" | u. | #REF!
Tirante Pino 3"x 6" x 4,88 mts | u. | 7539.62
Puertaplaca. .0,70 x 2,05 | u. | 9157.72
TOTAL MATERIALES